高级电工是在学生学完基础课程、专业课程（电工基础、电子技术、电机与电气控制、PLC、单片机等）和相关实训后（万用表的设计与组装、内外线的安装与调试、电子线路的设计与调试、电气控制综合设计、PLC实验及相关课题设计、单片机的综合设计与安装调试等）所进行的一门等级证书认证考试，获得高级电工证书的学生可以胜任各种工业、民用电气电子设备及线路的设计、装配、调试与维修的高级技术工作。

高级电工考试由当地市劳动局相关部门组织进行；其考试形式主要采取理论与实践相结合，在学生取得中级电工证书的前提下，通过理论考试后参加实践考试，考核合格后由当地劳动局相关部门颁发证书。考试内容主要是控制技术、供电、电子技术、单片机等。

（一）.基本要求

1职业道德

2基础知识

2．1安全用电操作规程

（1）国家供电规则

（2）工厂企业电工安全规程

（3）电业安全作业规程

（4）施工现场临时用电安全技术规范

（5）爆炸危险场所电气安全规程

（6）手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程

（7）安全电压

2. 2识.图 .机械. 焊接等知识

(1)电气图绘制和识图知识

(2)机械识图的基本知识

(3)机械传动基本知识

(4)液压传动的基本知识

(5)一般机械的零部件拆装

(6)一般焊接(锡焊和电焊) 知识

2.3电工知识

(1)电路的基本分析与计算

(2)磁路的基本概念

(3)电工材料的使用知识

(4)接地与接零的种类.作用及要求

(5)防雷保护.防静电.防爆和防火的知识

2.4电子技术知识

- 二极管、三极管、晶闸管元件

- 整流电路

- 放大电路

- 晶体管模拟电路基础知识和应用

- 数字电路的基础知识和应用

2.5电力拖动知识

- 电机的安装与维护保养

- 自动控制的基本知识

- 变频调速控制原理和应用知识

- 可编程控制器的原理和应用知识

2.6工厂变配电知识

(1) 变压器的安装.维护.保养

(2)照明电路的安装知识

(3) 继电保护知识

2.7微型计算机控制原理和应用知识

2.8电气技术发展的简史

（二）高级电工要求

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 控 制 技 术 | (一)、可编程控制器 | 1.电机的能耗制动控制 2.交通灯控制 3.简易机械手控制 4.电镀生产线控制 5.运输机流水线控制 6.三层电梯控制 | 1.可编程控制器结构与工作原理 2.编程技巧 3.FX型逻辑指令、顺控指令与部分功能指令 |
|  | (二)、变频调速 | 1.外部操作 2.DU操作 | 1.FR—A540变频器结构与工作原理 2.接线与参数设定 |
|  | (三)数控技术 | 线切割机床的简单操作 | 1.插补原理及编程 2.线切割数控系统 |
| 二 供 电 | (一)高压断路器 | 1.少油高压断路器的安装调试 2.SF6高压断路器的安装调试 3.真空高压断路器的安装调试 | 1.灭弧原理 2.少油、SF6、真空高压断路器的结构与工作原理 3.少油、SF6、真空高压断路器的保护装置 |
|  | (二)继电保护整定 | 1.带反时限的过流保护装置整定 2.变压器差动保护装置整定 3.10kv漏电保护装置整定 | 1.过流保护的时限配合 2.短路电流的种类计算 3.差动保护的原理 4.高压漏电保护装置原理 |
|  | (三)、绝缘预防试验 | 1.绝缘吸收比的测试 2.交、直流耐压试验 3.泄漏电流测试 4.介损角正切值测试 | 1.过电压种类及危害 2.绝缘介质的特性 3.高压电桥、试验变压器结构与工作原理 |
| 三 电 子 技 术 | (一)、数字逻辑电路应用 | 1.组合逻辑电路应用 2时序逻辑电路应用 | 1.与非门电路 2.逻辑代数及化简 3.真值表 4.JK触发器与D触发器的驱动方程、特牲方程、 5.十进制、八进制计数器的状态转换图、真值表及波形图 |
|  | (二)、集成电路应用 | 1.555的单稳态、双稳态及多谐振荡电路的接线与调试 2.324集成运放的加法、减法、微分、积分的接线与调试 3.324集成运放正反相放大驱动电路的接线与调试 | 1.555集成定时器的结构及工作原理 2. 324集成运放结构及工作原理. |
|  | (三)三相可控整流 | 1.KC触发电路 2.三相半波可控整流电路 | 1.三相可控整流电路工作原理 2.晶闸管触发电路的种类及工作原理 3.三相可控整流电路的类型及特点 |
| 四 单 片 机 | 单片机的应用 | 1.数的拆开、拼成的编程与上机调试 2.无符号数乘法的编程与上机调试 3.无符号数大小比较的编程与上机调试 4.带符号数加法的编程与上机调试 5.LED灯循环控制的编程与接线调试 6.七段数码管显示的编程与接线调试 | 1.微机结构与工作原理 2.单片机常用指令 3.基本编程方法 4.接口技术 5.仿真器与计算机联网编程 6.WINDOWS的基本操作 |